2022年度国家电网有限公司技术发明奖拟推荐项目公示材料

| 项目名称 |  | 支撑电力系统灵活性提升的燃煤机组关键控制技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐奖项 |  |  |  | 技术发明奖 |  |  |  | 推荐奖励等级 |  | 三等奖 |  |
| 项目起止时间 |  | 2013年1月 至2018年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支撑计划 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权和标准规范等目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 |  | 国家（地区） |  | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） |  | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| 发明专利 | 供热机组多煤种混烧工况克服主蒸汽压力波动控制方法 |  | 中国 |  | ZL201510827928.1 | 2018-04-06 | 2872848 |  | 国家电网公司；国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院；辽宁东科电力有限公司 | 姚远；李建军；宋圣军；韩月；王洪凯 | 有效 |
| 发明专利 | 一种主蒸汽压力自适应补偿一次调频控制精度的计算方法 |  | 中国 |  | ZL201810779226.4 | 2021-03-30 | 4326593 |  | 辽宁东科电力有限公司 | 邵毅；李建军；姚远；张天放；郝欣；宋圣军；王洪凯；付宇；胡绍宇；褚云山 | 有效 |
| 发明专利 | 火电机组脱硫脱硝改造后风烟系统控制优化方法 |  | 中国 |  | ZL201711244599.3 | 2019-08-13 | 3491940 |  | 国家电网公司；国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 | 姚远；戴黎；李建军；李根;宋圣军；张天放；胡绍宇；付宇 邵毅；毕徳忠 | 有效 |
| 发明专利 | 一种火电机组送风机自动控制优化方法 |  | 中国 |  | ZL201710484287.3 | 2019-08-13 | 3191763 |  | 辽宁东科电力有限公司 | 胡绍宇；姚远；李建军；李根；史玉伟；付宇；张天放；郝欣；宋圣军；毕德忠 | 有效 |
| 发明专利 | 火电机组中速磨煤机出口温度控制优化方法 |  | 中国 |  | ZL201611030513.2 | 2018-10-19 | 3116765 |  | 国家电网公司；国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 | 姚远；李建军；金元；刘洋 王英荟；李根；王聪颖；郝欣 宋圣军；胡绍宇；付宇 | 有效 |
| 发明专利 | 火力发电机组防止热工保护系统失灵的核查方法 |  | 中国 |  | ZL201611228232.8 | 2018-04-06 | 2872561 |  | 国家电网公司；国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 | 宋圣军；张艳；张词赟；郝欣 | 有效 |
| 发明专利 | 一种汽包锅炉火电机组一次调频控制优化方法 |  | 中国 |  | ZL201611101417.2 | 2020-02-04 | 3691486 |  | 国家电网公司；国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 | 姚远；王英荟；金元；刘洋；李建军；郝欣；王聪颖；宋圣军；张天放；胡绍宇；付宇 | 有效 |
| 发明人基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排名 |  | 主要发明人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1发明人 |  | 李建军：国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院热工自动化研究所所长，教授级高工。近年来一直从事热工自动化专业研究。自2013年1月至2018年12月，参与了该项目的研究，负责制定项目总体研究方案和技术发明路线，主导发明了多输入多输出专家控制加速器的机组深度协调控制系统，发明了具有前馈增益自适应算法的一次调频控制方法，发明了基于模糊控制技术的金属壁温与工质温度相融合的控制算法，获得6项授权发明专利，专利号分别为“ZL201510827928.1”、“ZL201810779226.4”、“ZL201711244599.3 ”、“ZL201710484287.3”、“ZL201611030513.2”和“ZL201611101417.2”，对应发明点1、发明点2、发明点3和发明点4,投入研究时间占同期工作量的60%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2发明人 |  | 姚远：国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院热工自动化研究所副所长，教授级高工。近年来一直从事热工自动化专业研究。自2013年1月至2018年12月，参与了该项目的研究，负责制定总体方案设计，负责项目整体技术构建和系统建模仿真研究，主导发明了具有前馈增益自适应算法的一次调频控制逻辑，对（超）低负荷运行工况协调控制子系统压线运行进行了深入研究，获得6项授权发明专利，专利号分别为“ZL201510827928.1”、“ZL201810779226.4”、“ZL201711244599.3 ”、“ZL201710484287.3”、“ZL201611030513.2”和“ZL201611101417.2”，对应发明点1、发明点2、发明点3和发明点4,投入研究时间占同期工作量的60%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3发明人 |  | 宋圣军：国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院热工自动化研究所科技专责，高级工程师。近年来一直从事热工自动化专业研究。自2013年1月至2018年12月，参与了该项目的研究，负责多输入多输出专家控制加速器的特征提取、系统建模与仿真分析，提出了主要辅机压红线运行的若干控制方法，获得7项授权发明专利，专利号分别为“ZL201510827928.1”、“ZL201810779226.4”、“ZL201711244599.3 ”、“ZL201710484287.3”、“ZL201611030513.2”、ZL201611228232.8和“ZL201611101417.2”，对应发明点1、发明点2和发明点4,投入研究时间占同期工作量的55%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4发明人 |  | 邵毅：辽宁东科电力有限公司热工自动化研究所调节技术专责，高级工程师。近年来一直从事热工自动化专业研究。自2013年1月至2018年12月，参与了该项目的研究，负责对一次调频控制精度进行研究与应用测试，对烟风控制子系统进行了优化设计，取得了支撑多输入多输出专家控制加速器建立的烟风系统数据集，获得2项授权发明专利，专利号分别为“ZL201810779226.4”和“ZL201711244599.3”，对应发明点1和发明点2,投入研究时间占同期工作量的40%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5发明人 |  | 李根：辽宁东科电力有限公司热工自动化研究所副所长，高级工程师。近年来一直从事热工自动化专业研究。自2013年1月至2018年12月，参与了该项目的研究，负责对协调控制子系统中的烟风系统压线运行进行了参数寻优，对防止金属壁温越限的控制策略进行了深入研究，获得3项授权发明专利，专利号分别为“ZL201711244599.3”、“ZL201710484287.3”和“ZL201611030513.2”，对应发明点3和发明点4,投入研究时间占同期工作量的35%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第6发明人 |  | 毕德忠：辽宁东科电力有限公司热工自动化研究所控制技术专责，高级工程师。近年来一直从事热工自动化专业研究。自2013年1月至2018年12月，参与了该项目的研究，负责对协调控制子系统中的磨煤机系统压线运行进行研究与优化设计，获得2项授权发明专利，专利号为“ZL201711244599.3”和“ZL201710484287.3”对应发明点4,投入研究时间占同期工作量的30%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |