2024年度国家电网有限公司技术发明奖拟推荐项目公示材料

- 项目：GIS隔离开关触头过热及动态性能诊断关键技术

| 项目名称 |  | GIS隔离开关触头过热及动态性能诊断关键技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐奖项 |  |  |  | 技术发明奖 |  |  |  | 推荐奖励等级 |  | 三等奖 |  |
| 项目起止时间 |  | 2015年 1月 至 2020年 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支撑计划 |  | 计划名称及编号：2017年国家电网公司科技项目“变电主设备高寒运行诊断技术研究.课题3”，文件编号：52243717000C。 起止时间： 2015年 1月至 2020年 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权和标准规范等目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 |  | 国家（地区） |  | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） |  | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| 发明专利 | 一种GIS内部导体过热故障的检测方法及装置 |  | 中国 |  | ZL201510498481.8 | 2018.6.19 | 2966744 |  | 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、国家电网公司 | 毕海涛、李爽、鲁旭臣、洪鹤、罗斌、李斌、郎业兴、黄福存、张鹏远、李学斌、赵义松 | 有效 |
| 发明专利 | 一种用于组合电器内局部过热缺陷的模拟装置 |  | 中国 |  | ZL201510872665.6 | 2018.8.24 | 3045640 |  | 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、国家电网公司 | 李爽、洪鹤、毕海涛、鲁旭臣、罗斌、李斌、韦德福、赵义松、金鑫、吴细毛、王磊、李冠华、李学斌 |  |
| 发明专利 | 一种252kVGIS隔离开关速度及行程的计算方法 |  | 中国 |  | ZL202010510892.5 | 2023.5.9 | 5953678 |  | 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、沈阳工程学院；国家电网公司 | 鲁旭臣、李爽、王亮、毕海涛、韩洪刚 | 有效 |
| 发明专利 | 一种组合电器内置特高频局放传感器灵敏度检验装置 |  | 中国 |  | ZL201510693059.8 | 2018.10.19 | 3116485 |  | 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、国家电网公司 | 李爽、李斌、唐红、赵君娇、郎雪淞、王磊、耿莉娜、李冠华、金鑫、鲁旭臣、赵义松、毕海涛、杜彦强、吴细毛 | 有效 |
| 发明专利 | 一种变电站触头组件状态监测系统及方法 |  | 中国 |  | ZL202311414259.6 | 2024.1.30 | 6657364 |  | 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、中国电力科学研究院有限公司 | 李爽、毕海涛、田阳、李冠华、刘志力、李斌、鲁旭臣 | 有效 |
| 发明专利 | 一种开关柜绝缘劣化气体检测系统及方法 |  | 中国 |  | ZL202011235257.7 | 2023.7.25 | 6170979 |  | 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、沈阳工程学院 | 毕海涛、鲁旭臣、许傲然、高阳、李爽、李泽曦、刘佳鑫 杨鹤、汪宇、刘博、郎业兴、唐佳能、包蕊、王帅、朱思彤 | 有效 |
| 发明专利 | 一种红外热成像仪性能评估装置 |  | 中国 |  | ZL201610457053.5 | 2019.3.29 | 3311358 |  | 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、国家电网公司 | 黄福存、宋进良、黄旭、罗斌、金鑫、毕海涛、张鹏远、任士会、康激扬、隋东硼 | 有效 |
| 发明人基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排名 |  | 主要发明人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1发明人 |  | 李爽：国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院设备状态评价中心开关室副主管，高级工程师。近年来一直从事高压开关及其运检技术研究。自2015年1月至2020年12月，全程参与了该项目的总体设计与研究，作为核心骨干，发明了GIS隔离开关触头过热模拟试验装置，研制了GIS隔离开关传动系统动态诊断测试仪，发明了GIS隔离开关触头过热静态诊断方法和基于多状态参量的动态诊断方法，发明了基于特高频检测的GIS触头过热局放检验装置及过热诊断方法。取得6项发明专利，专利号分别为“ZL201510498481.8”、“ZL201510872665.6”、“ZL202010510892.5”、“ZL201510693059.8”、“ZL202311414259.6”、“ZL202011235257.7”，对发明点1、2和3做出了贡献，投入研究时间占同期工作量的65%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2发明人 |  | 鲁旭臣：国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院设备状态评价中心主任，教授级高级工程师。近年来一直从事高压开关及其运检技术研究。自2015年1月至2020年12月，参与发明了GIS隔离开关触头过热模拟试验装置，发明了252kV GIS隔离开关速度及行程的计算方法，参与研制了GIS隔离开关分合闸动态性能诊断测试仪。取得6项发明专利，专利号分别为“ZL201510498481.8”、“ZL201510872665.6”、“ZL202010510892.5”、“ZL201510693059.8”、“ZL202311414259.6”、“ZL202011235257.7”，对发明点1、2和3做出了贡献，投入研究时间占同期工作量的60%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3发明人 |  | 毕海涛：国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院设备状态评价中心技术监督室主管，教授级高级工程师。近年来一直从事高压开关及技术监督研究工作。自2015年1月至2019年12月，发明了GIS隔离开关触头过热模拟试验方法，发明了可调电阻式触头过热模拟装置，发明了GIS隔离开关触头过热红外诊断方法。取得7项发明专利，专利号分别为“ZL201510498481.8”、“ZL201510872665.6”、“ZL202010510892.5”、“ZL201510693059.8”、“ZL202311414259.6”、“ZL202011235257.7”、“ZL201610457053.5”，对发明点1、2和3做出了贡献，投入研究时间占同期工作量的55%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4发明人 |  | 李斌：国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院办公室主任，教授级高级工程师。近年来一直从事高压开关故障诊断技术研究。自2015年1月至2017年5月，主要参与发明了GIS隔离开关机械特性信号特征提取和故障诊断方法，开发了GIS隔离开关传动系统故障诊断测试仪应用算法。取得4项发明专利，专利号分别为“ZL201510498481.8”、“ZL201510872665.6”、“ZL201510693059.8”、“ZL202311414259.6”，对发明点1和发明点2做出了贡献，投入研究时间占同期工作量的50%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5发明人 |  | 唐红：国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院设备状态评价中心专责，高级工程师。近年来一直从事变电设备故障诊断与检测技术研究。自2017年1月至2019年12月，发明了基于特高频检测的GIS触头过热局放诊断方法，参与GIS隔离开关触头过热试验方法的制定，分析了触头温度与外壳温度的对应关系、过热故障情况下的特高频局放特征等。取得1项发明专利，专利号分别为“ZL201510693059.8”，对发明点2做出了贡献，投入研究时间占同期工作量的45%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第6发明人 |  | 田阳：中国电力科学研究院有限公司高压所开关技术室专责，高级工程师。近年来一直从事高压开关新技术研发与推广工作。自2018年1月至2020年12月，参与发明了GIS隔离开关触头过热模拟试验装置，发明了触头过热温度监测系统，分析了触头温度与外壳温度的对应关系。取得1项发明专利，专利号分别为“ZL202311414259.6”，对发明点2做出了贡献，投入研究时间占同期工作量的40%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |